| ● |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uchádzači oslovení potvrdeným e-mailom |
| ● |  | ● |

Váš list číslo/zo dňa               Naše číslo                       Vybavuje/linka 	V Banskej Bystrici

37846/2013	Jozef Sámel	10.07.2013

0918 444133

# Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku „Rozšírenie kapacity diskového poľa“

V súlade s § 9  zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizujeme prieskum trhu na dodávku tovaru a poskytnutie služby s názvom „ Rozšírenie kapacity diskového poľa“.

- Popis predmetu zákazky

Z dôvodu zvýšenia požiadaviek na zálohovacie systémy obstarávateľa je potrebné zvýšenie kapacity a výkonu existujúceho riešenia ktoré je postavené na diskovom poli HP MSA2000 G3.

Aby bolo možné nové komponenty prepojiť z existujúcim riešením je potrebné bezpodmienečne dodržať kompatibilitu nových komponentov s existujúcimi.

Návrh riešenia vychádza z požiadaviek na kapacitu, priepustnosť a ochranu dát a taktiež na zabezpečenie kontinuity prevádzky a odolnosť voči výpadkom jednotlivých komponentov.

- Predpokladané množstvo požadovaného tovaru, resp. rozsah služby

| P/N | Produkt | Množstvo | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| AP846B | HP P2000 G3 MSA FC Dual Controller SFF Modular Smart Array System | 1 | Šasi diskového poľa |
| 507127-B21 | HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | 24 | Disky |
| UV406E | HP 3y 24h 24x7 CTR MSA 2000 G3 HWSupp | 1 | Carepack |
|  | Inštalácia zariadení | 1 |  |

Návrh iných komponentov akceptujeme v prípade že tieto budú svojimi parametrami porovnateľné s návrhom v tabuľke a splnia požiadavky na kompatibilitu s existujúcim riešením do ktorého budú integrované.

- Kontaktnú adresu, kde majú byť cenové ponuky predložené, vrátane spôsobu a termínu ich  predloženia.

Ponuky záujemcov je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej v ľavom hornom rohu textom „Neotvárať - ponuka Rozšírenie kapacity diskového poľa“ v lehote najneskôr 17.07.2013 do 13:00 hod. na adresu verejného obstarávateľa: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica.

- Časový údaj – objednanie a dodanie tovaru a služby.

Obdobie počas ktorého požadujeme uskutočniť dodávku tovaru, poskytovanie služby je najneskôr do 31.10.2013. V ponuke žiadame uviesť dátum dodávky od uzavretia zmluvného vzťahu, resp. od doručenia objednávky.

S úspešným dodávateľom bude uzatvorená písomná zmluva v prípade, že bude uchádzač ponúkať alternatívne komponenty namiesto požadovaných komponentov s garanciou kompatibility v zmysle bodu 2. V prípade, že budú dodávané komponenty podľa požadovanej špecifikácie, môže byť dodávka realizovaná aj na základe objednávky.

- Miesto poskytnutia  dodávky tovaru a poskytnutia služby

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica.

- Lehotu na predloženie cenových ponúk

Doručenie najneskôr 17.07.2013 do 13:00 hod..

- Súpis dokladov

- zjednodušená cenová ponuka v prípade ponuky komponentov podľa požadovanej špecifikácie

- alebo v prípade ponuky alternatívnych komponentov namiesto požadovaných komponentov s garanciou kompatibility v zmysle bodu 2, musí byť zdôvodnená výhodnosť alternatívnych komponentov a vysvetlená garancia kompatibility s vyčíslením úplných dodatočných nákladov na dané riešenie.

- fotokópia Výpisu z obchodného registra resp. Živnostenského listu.

- Hodnotiace kritérium a spôsob jeho vyhodnotenia

# Hodnotiace kritérium je  najnižšia cena.

(Najnižšia cena za dodávku tovarov a poskytnutie služieb znamená najnižšia celková cena v € bez DPH za celý predmet zákazky obstarávania - tabuľka)

| Por. č. | Popis tovaru, druhu služby alebo práce | Požadované množstvo ( KS, hod. a pod.) | Jednotková cena bez DPH (€) | Cena bez DPH (€) | Celková cena s DPH (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | HP P2000 G3 MSA FC Dual Controller SFF Modular Smart Array System | 1 |  |  |  |
| 2. | HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive | 24 |  |  |  |
| 3. | HP 3y 24h 24x7 CTR MSA 2000 G3 HWSupp | 1 |  |  |  |
| 4. | Inštalácia zariadení | 1 |  |  |  |
| x. |  |  |  |  |  |
|  | Cena celkom v € |  |  |  |  |

Poznámka: Ak dodávateľ, ktorý predložil ponuku nie je platcom DPH je povinný túto informáciu uviesť vo svojej ponuke.

V nadväznosti na uvedené Vás touto cestou vyzývame na predloženie cenovej ponuky.

Vašu cenovú ponuku vypracujte v súlade s touto výzvou. V prílohe Vašej cenovej ponuky doložte i fotokópie nami požadovaných dokladov. Za predloženie Vašej cenovej ponuky Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

............................................................................

Ing. Jozef Sámel MBA
osoba zodpovedná za obstarávanie

v obstarávateľskej organizácii

reg. číslo: M0531-687-2011

# Vypracoval: Jozef Sámel

č. tel.: 0918 444133

# Text boxes

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica